Приложение № 1

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 4.2.)

Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий

стихийных бедствий Луганской Народной Республики

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС ЛНР)

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Журнал

учета объектов защиты и контрольно-наблюдательных дел

Начат:

"___"________________20___г.

Окончен:

"___"______________20___г.

2

- Характеристика подконтрольных объектов

- Количество объектов:

всего_________

I группы ______

II группы ______

III группы ______

- Количество участков ______

Участок № ___, закрепленный ____________________________________________________________

(должность, звание, Ф.И.О.)

Участок № ___, закрепленный ____________________________________________________________

(должность, звание, Ф.И.О.)

- Перечень объектов*

| № п/п | № КНД ** | Наименование объекта защиты, адрес места нахождения | Ведомственная принадлежность или форма собственности | Отметка о прекращении существования (эксплуатации) объекта | Даты плановых (П) и внеплановых (ВП) проверок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
|  |  |  |  |  | П | ВП | П | ВП | П | ВП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

* Перечень объектов заполняется по участкам. В участок сначала заносятся объекты I группы, затем II и III.

** В каждой группе на участке объекты нумеруются по порядку, начиная с первого номера.

Приложение № 2

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 4.2.)

Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий

стихийных бедствий Луганской Народной Республики

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС ЛНР)

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Журнал

учёта распоряжений о проведении проверок и проведенных проверках

Начат: "___"________________20___г.

Окончен: "___"______________20___г.

2

| № п/п | № и дата распоряжения о проведении проверки | Наименование объекта защиты, адрес места нахождения | Вид проведения проверки (плановая, внеплановая) | Дата начала и окончания проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего проверку | № и дата составления предписания | № и дата составления акта проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 |

______________________________

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел органа ГПН.

Приложение № 3

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 5.5.)

Пятилетний план

проведения проверок деятельности исполнительных органов государственной власти

на 20___- 20___годы

| N п/п | Наименование исполнительного органа государственной власти, деятельность которого подлежит проверке | Адрес места нахождения | Дата окончания последней проверки | Дата начала проведения проверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение № 4

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 5.6.)

Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий

стихийных бедствий Луганской Народной Республики

____________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС ЛНР)

____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(должность, звание, фамилия и инициалы

______________________________________

начальника органа ГПН)

"_____"__________________20___ г.

План
проведения проверок объектов защиты на 20____ год

| № п/п | Наименование объекта надзора | Адрес места нахождения объекта надзора | Дата начала проведения проверки* |
| --- | --- | --- | --- |

______________________________

* Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение № 5

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 5.10.)

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

(должность, звание, фамилия и инициалы

______________________________________

начальника органа ГПН)

План работы

_____________________________________________________ на_________________20_____г.

(должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора)                             (месяц)

Раздел 1 – Основные направления пожарно-профилактической работы и организационные мероприятия

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 2 – Проверка объектов защиты, проверка деятельности и оказание помощи исполнительным органам государственной власти и их структурным подразделениям

| № п/п | Наименование и адрес места нахождения объекта защиты, в отношении которого проводится проверка | Вид проведения проверки | Дата начала проведения проверки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2

Раздел 3 – Внеплановая работа

| N п/п | Наименования мероприятий | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

"____"_________________20____г.	____________ (подпись)

______________________________________________ (должность, звание, Ф.И.О. лица, составившего план)

Приложение № 6

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 6.2.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование ГПСО/СГПСЧ)

МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(адрес места нахождения территориального подразделения МЧС ЛНР, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"__" ___________20___ г.	№ _____

О проведении ________________ проверки объекта защиты (органа власти)

(плановой/внеплановой)

В соответствии с Кодексом гражданской защиты Луганской Народной Республики и Положением о государственном пожарном надзоре, утверждённым постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.10.2016 № 536:

1. Провести проверку в отношении:__________________________________________ _______________________________________________________________________

(наименование объекта защиты (исполнительного органа государственной власти) или фамилия, имя, отчество физического лица)

2. Место нахождения:______________________________________________________ (объекта защиты (исполнительного органа государственной власти), (их филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений) и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (лицами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: ______________________________________________________________________

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.

5. Предметом настоящей проверки является_______________________________________ (соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами по вопросам пожарной безопасности; выполнение предписаний и (или) постановлений органов ГПН)

6. К проведению проверки приступить "__" _________ 20__ г. Проверку окончить не позднее "__" ____________ 20__ г.

____________________	                                                           _____________ (должность, фамилия, инициалы,                                                                                                                         подпись руководителя органа ГПН,                                                              М.П.

издавшего распоряжение о проведении проверки)

______________________________________________________________ (Отметка о вручении (направлении) распоряжения, дата)

Приложение № 7

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 10.1.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование ГПСО/СГПСЧ)

МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(адрес места нахождения территориального подразделения МЧС ЛНР, номер телефона, электронный адрес)

П Р Е Д П И С А Н И Е №_____

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«____» _______________ 20__г.

Кому:_______________________________________________________________________		 (указать должность, юридическое наименование объекта защиты в отношении, которого проводилась проверка)

____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. руководителя объекта защиты)

В период с «___» ________20__г. по «___»_________20__г. ___________________________

(должность, специальное звание,

_____________________________________________________________________________

фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая (внеплановая) проверка ______________________________________ ______________________________________________________________________________

(указывается, что проверялось, адрес объекта защиты)

на основании____________________________________________________________________________________________________		 (указывается номер и дата распоряжения на право проведения проверки)

в присутствии________________________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта защиты, принимающих участие в проведении проверки)

в соответствии с Кодексом гражданской защиты Луганской Народной Республики необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Нарушение, которое необходимо устранить (также указывается год, с которого предлагается устранение) | Пункт и наименование нормативного документа по пожарной безопасности | Срок устранения | Отметка (подпись) о выпол нении* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* В 5 столбце таблицы указывается только отметка о выполнении.

2

Должность, звание фамилия и инициалы

должностного лица органа ГПН,

проводившего проверку						           __________________

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Фамилия и инициалы, должность

руководителя объекта защиты						__________________

(подпись)

«___»______________20__г.

Отметка об отказе в получении предписания ________________________

Результаты проверок:

| Дата проверки | Номера не выпол-ненных пунктов | Кто проводил проверку |  | Кто ознакомлен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность, фамилия, имя, отчество | подпись | должность, фамилия, имя, отчество | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Принятые меры:

| Дата | Привлечено к административной ответственности (Ф.И.О. должность привлеченных лиц, статья Кодекса об административных правонарушениях ЛНР, вид ответственности) | Принятые предупредительные меры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение № 8

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 10.8.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование ГПСО/СГПСЧ)

МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(адрес места нахождения территориального подразделения МЧС ЛНР, номер телефона, электронный адрес)

А К Т № ______

проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«___»____________ 20___ г.

(указать должность, звание, фамилию, имя и отчество сотрудника органа

_______________________________________________________________________________________

государственного пожарного надзора МЧС ЛНР, который проводил проверку)

____________________________________________________________________

на основании _______________________________________________________

(указать распорядительный документ)

в период с «____» _________ 20__ г. по «____» _________ 20__ г. проведена

внеплановая проверка_______________________________________________

(указать наименование объекта защиты и его местонахождение)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проводимой проверке)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

2

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного документа по пожарной безопасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Настоящий акт проверки составлен в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю (собственнику) объекта защиты или уполномоченному им лицу, а второй остается в органе государственного пожарного надзора, должностные лица которого осуществляли проверку.

Проверку проводил

_____________________________________________          _______________          _________________

(должность, звание государственного инспектора			       (подпись)	                        (инициалы, фамилия)

_________________________________________________

по пожарному надзору)

«____»_____________20____г.

С актом проверки ознакомлены

_________________________________________________       _______________      _________________

(должность законного представителя юридического  лица, руководителя организации,	                 (подпись)	                         (инициалы, фамилия)

______________________________________________________        _______________     _________________

субъекта хозяйствования (физического лица предпринимателя), владельца собственности,                           (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

______________________________________________________        _______________     _________________

имущества и т.п., а также лиц, присутствовавших при проведении проверки)		                   (подпись)                                (инициалы, фамилия)

«____»_____________20____г.

| Акт составлен в двух экземплярах, копию получил |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя _______________________________________________________________ организации, фамилия, инициалы субъекта хозяйствования (физического лица предпринимателя), владельца собственности, имущества и т.п. |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
| Отметка об отказе в ознакомлении и подписи акта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, должность, фамилия, инициалы ________________________________________________ государственного инспектора по пожарному надзору) |  |  |  |  |  |

«____»_____________20____г.

Приложение № 9

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 11.4.)

Требования к содержанию контрольно-наблюдательного дела

и его ведению

В контрольно-наблюдательном деле хранятся:

1.	Общие сведения об объекте.

2.	 Перечень структурных подразделений, отдельно стоящих зданий, сооружений с указанием их фактического местонахождения.

3.	Предписания органа ГПН по результатам проверки объекта защиты.

4.	Материалы по принятым предупредительным мерам.

5.	Распоряжения о проведении проверки.

6.	Представления в исполнительные органы государственной власти, вышестоящие организации и руководству предприятия по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

7.	 Копии экспертных заключений по проектам строительства новых и реконструкции действующих зданий и сооружений.

8.	Копии актов приема в эксплуатацию выполненных противопожарных работ (систем противопожарной защиты, огнезащитной обработки, установки противопожарных преград и т.д.).

9.	 Приказы и распоряжения руководства объекта по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

10. Лист отметок о рассмотрении материалов КНД, его ведении и качестве надзора (замечаний) руководителем органа ГПН.

11. Другие материалы, которые относятся к обеспечению пожарной безопасности объекта.

Приложение № 10

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 11.4.)

Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий

стихийных бедствий Луганской Народной Республики

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС ЛНР)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Контрольно-наблюдательное дело № *_________

о противопожарном состоянии объекта защиты (органа власти)

__________________________________________________________________________

(Название объекта защиты (органа власти) и адрес места нахождения)

Начато: "___"______________20__г.

Окончено: "___"____________20__г.

* № КНД формируется с трех цифр: первая – номер участка, вторая через дробь – группа объекта, третья – номер КНД по журналу (например: 2/II/42)

Приложение № 11

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 11.4.)

Общие сведения об объекте защиты

1. Юридическое название объекта защиты, функциональное назначение: _________________________________________________________________________

2. Адрес места нахождения объекта защиты: _________________________________________________________________________

3. Ведомственная принадлежность и форма собственности: _________________________________________________________________________

4. Ф.И.О. руководителя (номера телефонов) ___________________________________

5. Ф.И.О. ответственных за пожарную безопасность лиц (номера телефонов) _________________________________________________________________________

6. Перечень зданий и сооружений, количество этажей в них, степень огнестойкости: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч. приспособленных источников для пожаротушения (количество пожарных гидрантов, пожарных водоемов и т.п.)*______________________________________

_________________________________________________________________________

8. Наличие систем противопожарной защиты __________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

* Для пожарных гидрантов – указать тип и диаметр трубопровода; для искусственных пожарных водоемов указать объем, наличие и количество приемных колодцев; для естественных пожарных водоемов указать наличие и количество приемных (береговых) колодцев, наличие пирса; для  водонапорных башен и градирен указать объем, место забора воды.

Приложение № 12

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 12.2.)

ЖУРНАЛ

учёта экспертиз проектов

| № п/п | Собственник проекта (заказчик экспертизы) | Наименование проекта | Проектная организация, разработавшая проект | Место размещения строительства (адрес) | Дата предоставления проекта на экспертизу | № и дата отрицательного экспертного заключения | № и дата положительного экспертного заключения | Фамилия, инициалы должностного лица органа ГПН, которое проводило экспертизу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 13

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 12.2.)

ЖУРНАЛ

учёта экспертиз проектов на предоставление услуг и выполнение работ противопожарного назначения

| № п/п | Собственник проекта (заказчик экспертизы) | Наименование проекта | Проектная организация, разработавшая проект | Наименование и адрес размещения объекта | Дата предоставления проекта на экспертизу | № и дата отрицательного экспертного заключения | № и дата положительного экспертного заключения | Фамилия, инициалы должностного лица органа ГПН, которое проводило экспертизу проекта№ и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 14

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 13.3.)

На бланке органа государственного пожарного надзора

|  |  | Заказчику проведения экспертизы по пожарной безопасности Главному государственному инспектору по пожарному надзору города/района |
| --- | --- | --- |

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственной экспертизы по пожарной безопасности

Проведенной экспертизой правильности и полноты выполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности в проектной документации ____________________________________________________________________

(указываются стадия проектирования, наименование проекта, адрес объекта строительства, шифр проекта,

____________________________________________________________________

разделы проекта, проектировщик, ГИП)

нарушений требований нормативных документов по пожарной безопасности не выявлено.

Главный государственный инспектор

по пожарному надзору

Луганской Народной Республики 	_____________

М.П.

Должность, звание

фамилия и инициалы сотрудника

органа ГПН, который проводил экспертизу	       _____________

Приложение № 15

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 13.3.)

На бланке органа государственного пожарного надзора

|  |  | Заказчику проведения экспертизы по пожарной безопасности Главному государственному инспектору по пожарному надзору города/района |
| --- | --- | --- |

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственной экспертизы по пожарной безопасности

Проведенной экспертизой правильности и полноты выполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности в проектной документации ____________________________________________________________________

(указываются стадия проектирования, наименование проекта, адрес объекта строительства, шифр проекта,

____________________________________________________________________

разделы проекта, проектировщик, ГИП)

выявлены нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- __________________________________________________________________

Основание:_________________________________________________________

- __________________________________________________________________

Основание: ________________________________________________________

Для получения положительных результатов экспертизы необходимо откорректировать проектную документацию и подать на повторную экспертизу в установленном порядке.

Главный государственный инспектор

по пожарному надзору

Луганской Народной Республики 	_____________

М.П.

Должность, звание

фамилия и инициалы сотрудника

органа ГПН который проводил экспертизу	       _____________

Приложение № 16

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 13.5.)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

На____________________________________________________________________ (наименование, принадлежность, местонахождение новостройки)

Строительство ведется по проекту _________________________________________ (наименование проекта, номер шифра)

___________________________________________________________________________________________________________________

Разработанному ________________________________________________________ (наименование проектной организации, её местонахождение, номер лицензии, год разработки)

Строительство ведет_____________________________________________________ (наименование генподрядной организации, её местонахождение, номер лицензии)

Заказчик ______________________________________________________________ (наименование организации, её местонахождение, ФИО руководителя, телефоны)

Начало строительства____________________________________________________ (год, месяц)

Предположительный срок окончания строительства__________________________ (год, месяц)

Экспертиза проекта проведена____________________________________________ (наименование органа государственного пожарного надзора, номера и даты экспертных выводов, кто проводил экспертизы)

Мероприятия, предусмотренные проектом:

| № п/п | Мероприятия предусмотренные проектом | Номера листов проекта | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этажность |  |  |
|  | Площадь застройки (этажа, противопожарного отсека между стенами первого типа) |  |  |
|  | Строительный объем |  |  |
|  | Степень огнестойкости |  |  |
|  | Расстояние до пожарного депо |  |  |
|  | Материал и предел огнестойкости: Стен _________________________________________________ Стен лестничных клеток ________________________________ Перегородок __________________________________________ Колонн ______________________________________________ Плит перекрытия ______________________________________ Покрытия _____________________________________________ Косоуров лестниц ______________________________________ Утеплителей и кровли __________________________________ |  |  |
|  | Материал отделки путей эвакуации |  |  |

2

|  | Ширина коридоров (с учётом направления открывания дверей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подвал (назначение помещений) _________________________ Делится по осям (тип преград) ___________________________ Количество эвакуационных выходов из подвала и их расположение в осях ___________________________________ |  |  |
|  | Окна с приямками размером: ____________________________ Устраиваются в помещениях ____________________________ В осях _______________________________________________ |  |  |
|  | Расстояния до соседних объектов с указанием их степени огнестойкости и категории производства: |  |  |
|  | Вокруг здания (части здания в осях ______) устраиваются проезды с твердым покрытием шириной __________________ |  |  |
|  | Количество и тип лестниц _______________________________ Ширина маршей _______________________________________ Ширина лестничных площадок __________________________ |  |  |
|  | Незадымляемость ЛК осуществляется: ____________________ Длина открытого наружу перехода _______________________ В ЛК устраиваются рассечки ____________________________ |  |  |
|  | Количество и размещение в осях эвакуационных выходов с каждого этажа |  |  |
|  | Ширина глухих простенков на балконах жилых домов (уклон лестниц типа С3 выполненных на балконах) |  |  |
|  | Отделка фасада |  |  |
|  | Теплоснабжение (тип) |  |  |
|  | Высота (способ) установки радиаторов на путях эвакуации |  |  |
|  | Противопожарные преграды и их тип: _____________________ Выполняются __________________________________________ Разделяют здание по осям ________________________________ Разделяют между собой помещения _______________________ |  |  |
|  | Количество противопожарных дверей по этажам ____________ Установлены в помещениях ______________________________ |  |  |
|  | Количество выходов на кровлю и их тип (люки, двери из лестничных клеток здания, наружные пожарные лестницы)_____________________________________________ |  |  |
|  | Лестницы на перепадах высот кровли |  |  |
|  | На кровле предусмотрено ограждение высотой |  |  |
|  | Наружное пожаротушение Водопроводная сеть подключается к городской сети _________ Расход ________________________________________________  Количество пожарных гидрантов (водоемов) и места их размещения (объем пожарных водоемов) ________________ К гидрантам (водоемам) предусмотрены подъезды __________ Пополнение резервуаров водой предусмотрено от ___________ |  |  |

3

|  | Внутреннее пожаротушение: Расход _______________________________________________ Количество и диаметр пожарных кранов __________________ Места установки ПК ___________________________________ Пуск пожарных насосов автоматический от ________________ и дистанционный при помощи кнопок, установленных в ящиках ПК ___________________________________________ Количество вводов воды в здание ________________________ Кольцо по стоякам _____________________________________  Давление в сети вн. п/п водопровода обеспечивается насосами (пневмобаками, водонапорными баками) _________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка диафрагм между пожарными кранами и соединительными головками при расчетном давлении более 90 м; __________________________ Насосная Количество и тип насосов ______________________________ Выход непосредственно наружу или в лестничную клетку ___ Электропитание по первой категории надежности _________ |  |  |
|  | Количество лифтов ___________________________________ ЛТПП ________________________________________________ Противопожарные двери в лифтовых шахтах (холлах) ______ Противопожарный люк машинного отделения _____________ |  |  |
|  | Установки противопожарной автоматики |  |  |
|  | АПС ________________________________________________ Наименование ПКП __________________________________ Помещение для ПКП (естественное освещение) ___________ Тип, количество извещателей ___________________________ Резервное электропитание ПКП (аккумулятор, второй ввод) _ |  |  |
|  | Тип системы оповещения (количество колонок на этаж, мощность усилителя при СО-3 и выше, двойная блокировка извещателями АПС при СО-5) |  |  |
|  | Пожаротушение _______________________________________ Расход _____________________________________________ Наличие необходимого количества воды _________________ Диаметр трубопроводов ________________________________ Количество и тип насосов ______________________________ |  |  |
|  | Противодымная защита Количество систем дымоудаления, количество тип вентиляторов и их производительность ___________________ Количество систем подпора воздуха, количество и тип вентиляторов, их производительность ___________________ Включение вентиляторов автоматическое от _______________ Дистанционное от ____________________________________ |  |  |
|  | Тип клапанов дымоудаления и их сечение _________________ Открывание клапанов автоматическое от _________________ Дистанционное от _____________________________________ Материалы воздуховодов, их пределы огнестойкости________ |  |  |

4

|  | Огнезащитная обработка (состав, толщина нанесенного покрытия, расход на квадратный метр и масса примененного материала) ______________________________ Воздуховоды _________________________________________ Шахты дымоудаления __________________________________ Деревянные конструкции _______________________________ Металлические конструкции ____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы утеплителя для сетей водопровода и отопления (наличие противопожарных преград в шахтах для коммуникаций при применении горючей изоляции) |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | В помещениях ________________________________________ Электропровода (марка) ________________________________ Кабели (марка)________________________________________ Прокладываются (способ) ______________________________ |  |  |
|  | Светильники эвакуационного освещения устанавливаются ___ Надежность электропитания обеспечивается (два ввода, дизельгенераторы.т.д) ___________________________________ |  |  |
|  | Молниезащита |  |  |
|  | Категория согласно РД _________________________________ |  |  |
|  | Осуществляется________________________________________ Молниеприемники_____________________________________ Устанавливаются_______________________________________ Заземлители в виде _____________________________________ Устанавливаются_______________________________________ |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | Тип (принудительная, естественная) ______________________ |  |  |
|  | Материал вентиляционных каналов и коробов ______________ |  |  |
|  | Размещение вентиляционных камер (стены вентиляционных камер соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, перекрытие – противопожарное 3-го типа) |  |  |

Контрольный лист составил: Должность, звание, Ф.И.О должностного лица органа ГПН

«___»______________20__г.

__________________ (подпись)

Отметка о приеме объекта в эксплуатацию:

Дата подписания акта рабочей комиссии, кем подписан____________________

Приложение № 17

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 19.2.)

АКТ

о создании препятствий действиям органов ГПН

“_____”______________ 20____г.	__________________________ (населённый пункт)

Я, государственный(главный государственный) инспектор по пожарному надзору (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________, (наименование	органа,	специальное	звание,	фамилия,	имя	и	отчество	должностного	лица	органа	ГПН) _________________________________________________________________________,

составил настоящий акт о том, что: __________________________________________________________________________________ (указать обстоятельства, при которых создаются препятствия действиям органов ГПН: когда, где (наименование объекта защиты, его адрес),  __________________________________________________________________________________ на основании чего проводились действия органов ГПН (дата и номер распоряжения на проведение проверки), __________________________________________________________________________________ в чём проявилось препятствие

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Препятствие действиям органов ГПН подтверждаем: __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество незаинтересованных лиц, их паспортные данные и место жительства, номер телефона) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего акт:

_____________________ (должность)

Подписи свидетелей:

_____________________ (фамилия, инициалы)

_____________________ (фамилия, инициалы)

______________________ (подпись)

______________________ (подпись)

______________________ (подпись)

Приложение № 18

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 26.6.)

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

____________________________________________________________

(территориальный орган (подразделение) МЧС ЛНР)

ДЕЛО ПО ПОЖАРУ   №_____

Происшедшем___________________________________________________________________

(дата возникновения, название объекта пожара, полный адрес)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начато  	“    ” ________ 20____г.

Закончено       “    ” ________ 20____г.

Приложение № 19

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 27.1.)

А К Т   О   П О Ж А Р Е

__________________                                                               “_____”___________20____г.

(город, село, район)

Комиссия в составе: ______________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество работника государственного пожарного надзора,

_______________________________________________________________________________

муниципальной, ведомственной пожарной охраны,  потерпевшего, представителя администрации _______________________________________________________________________________

объекта (владельца), страховых организаций (компаний), _______________________________________________________________________________

других специалистов, граждан (Ф.И.О. место жительства))

________________________________________________________________________________

составила этот акт  о  пожаре,  который произошел  “____”_______________ 20___ года,                    в ______ ч. _______ мин. (время ориентировочное или точное – нужное подчеркнуть).

Название объекта ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________

Владелец _______________________________________________________________________

Арендатор_______________________________________________________________________

Место возникновения пожара ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пожар выявлен в ______ ч. ______ мин. _____________________________________________

Сообщение о пожаре в подразделение МЧС ЛНР поступило в _____ ч. _____ мин.

Кто обнаружил пожар  и  каким  способом сообщил  о  нем в пожарную охрану____________

____________________________номер телефона______________________________________________________________________________________________________________________

Силы и средства, которые привлекались к тушению пожара ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель тушения пожара _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пожар ликвидирован в ______ ч. ____ мин. “_____” ______________ 20___ года.

Уничтожено /повреждено пожаром: строений_____/_____ед., жилых квартир_____/_____ед.,

комнат_____/_____ед.; техники _____/_____ед.;

с/х культур______________________________________________________________________

(вид и количество)

погибло с/х животных_____________________________________________________________

(вид и количество)

Дополнительно уничтожено, повреждено:___________________________________________ _______________________________________________________________________________

(подробно описать, что уничтожено, площадь пожара)

________________________________________________________________________________

2

Прямые убытки от пожара ________________________________________________________

(установленные или ориентировочные)

Обнаружено погибших на месте пожара _________, в том числе детей ___________________

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, возраст погибших)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Получили травмы ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, возраст травмированных)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Причина пожара (установленная или вероятная)_______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

При тушении пожара спасено: людей ____________чел., животных __________ голов,               строений ________ ед., жилых квартир __________ед., автотракторной и другой техники _____________ ед.,  зерновых и технических культур ____________ т/га, материальных ценностей на сумму ______________________________________________

Информация о страховании объекта_________________________________________________

________________________________________________________________________________

Копия акта о пожаре направлена  __________________________________________________

(орган, кому, куда направлена копия акта, дата отправки)

__________________________________________________________________________

Замечания членов комиссии: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:   __________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

__________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

__________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

__________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Экземпляр акта о пожаре получил (ла): ___________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О.)

___________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О.)

___________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О.)

Акт составляется не менее чем в трех экземплярах, один из которых по требованию предоставляется собственнику объекта пожара, второй  направляется - в орган внутренних дел ЛНР, третий - остается в органе государственного пожарного надзора ЛНР.

Приложение № 20

к порядку осуществления государственного пожарного надзора

(пункт 28.1.)

Журнал учета пожаров

| № п/п | Дата, время возникновения пожара | Название, адрес объекта пожара, ведомственная принадлежность (владелец, арендатор) | Причина пожара и виновные лица (если они есть) | Материальный убыток (прямой, косвенный), погибшие (Ф.И.О., дата рождения) | Пожаром уничтожено, повреждено | Принятые меры по пожару: - составлен протокол об административном нарушении (Ф.И.О., вид взыскания); - направлено представление об устранении нарушений; - вынесено постановление о приостановке объекта (кем, дата, №) | Принятое решение по пожару: - отказано в возбуждении УД (статья УПК, дата, кем, №); - возбуждено УД (статья УК, дата, кем, №); - материалы списано рапортом в дело (дата, кем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |