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УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Луганской Народной Республики

от «30» ноября 2021 года № 992/21
Временный перечень работ и услуг по благоустройству населенных пунктов, оплата которых может осуществляться администрациями городов и/или районов Луганской Народной Республики
I. Работы по капитальному ремонту объектов благоустройства населенных пунктов

1.1. Улично-дорожная сеть 

1.1.1. Исправление земляного полотна с доведением его геометрических параметров до норм, соответствующих категории улицы (дороги).

1.1.2. Ликвидация повреждений земляного полотна и дорожной одежды    на вспученных, оползневых, обваленных и других участках, восстановление или устройство дренажей, изолирующих  и водонепроницаемых слоев           под дорожным основанием.

1.1.3. Дополнительное укрепление откосов земляного полотна, ремонт подпорных стенок и другие работы для обеспечения устойчивости земляного полотна.  

1.1.4. Устройство земляного полотна и дорожной одежды на участках выпрямления проезжей части и увеличения радиусов горизонтальных                и вертикальных кривых.

1.1.5. Уменьшение продольного уклона проезжей части, который превышает предельно допустимый для данной категории улицы (дороги),          в том числе и на въездах на мосты и подъезды к пристаням, с восстановлением дорожной одежды.

1.1.6. Переустройство труб и малых мостов, которые не являются отдельными инвентарными объектами.

1.1.7. Укрепление обочины дороги щебеночно-гранитными и вяжущими материалами, устройство или восстановление укрепительных полос по краям усовершенствованных покрытий.

1.1.8. Расширение проезжей части не более чем на одну полосу движения   и доведение ширины каждой полосы к нормативной в соответствии                    с категорией улицы (дороги), перекладка новых трасс подземных и наземных инженерных сетей, попадающих под расширение проезжей части. 

1.1.9. Местное расширение проезжей части для устройства остановки маршрутных автобусов и троллейбусов, уличной стоянки автомобилей, переходно-скоростных полос на перекрестках улиц (дорог). 

1.1.10. Устройство посадочных площадок для пассажиров городского общественного транспорта с установкой навеса или павильона.

1.1.11. Устройство новой дорожной одежды с твердым покрытием             на подъездах к улицам (дорогам), которые имеют усовершенствованные покрытия, протяженностью не более 100 м, а также на съездах во дворы.

1.1.12. Устройство виражей на горизонтальных кривых улиц (дорог)         без переустройства основы дорожной одежды.

1.1.13. Асфальтирование проезжей части, тротуаров, пешеходных                и велосипедных дорожек с использованием на основании существующих булыжных мостовых, асфальтобетонных, цементобетонных, щебеночных, гравийных и других покрытий. 

1.1.14. Переустройство изношенного асфальтобетонного покрытия проезжей части или замена его новым асфальтобетоном. 

1.1.15. Сплошное перемощение мостовых из колотого и булыжного камня с полной или частичной заменой песчаного основания. 

1.1.16. Выравнивание цементобетонных плит дорожной одежды, а также замена поврежденных плит  новыми.  

1.1.17. Замена    всех    видов   покрытий    тротуаров,    пешеходных                          и велосипедных дорожек усовершенствованным покрытием с исправлением    их основания.

1.1.18. Устройство новых и расширение существующих тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.  

1.1.19. Устройство   бордюров,   полная  или   частичная   замена существующих бордюрных камней и поребриков.  

1.1.20. Устройство   открытых   водостоков   (кюветов   и   лотков)                      без ограничения длины.  

1.1.21. Укрепление существующих кюветов долговечным материалом или полная замена их лотками. 

1.1.22. Устройство   закрытых   водостоков   с   присоединением   их                     к действующим коллекторам или с выпуском в открытые водоемы (каналы, канавы, балки, ручьи и тому подобное) без устройства очистительных сооружений  при условии согласования с органами санитарного надзора            и охраны природы.  

1.1.23. Исправление   в   полном   объеме   повреждений   водостоков                 (с заменой труб и лотков), дренажных штолен, водоприемных и смотровых колодцев, водовыпусков.  

1.1.24. Сооружение  дополнительных  смотровых  и  водоприемных колодцев на существующих сетях закрытых водостоков. 

1.1.25. Устройство колесоотбойных и пешеходных ограждений. 

1.1.26. Замена   или   исправление   поврежденных   колесоотбойных                   и пешеходных секций ограждений.  

1.1.27. Нанесение или восстановление дорожной разметки. 

1.1.28. Установка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, направляющие, сигнальные и ограждающие устройства и тому подобное), прокладка линий электросети для их питания       и линий связи для координации работы светофорных объектов, оборудование улично-дорожной сети автоматизированными системами управления движением.  

1.1.29. Оборудование   участков   временных   маршрутов   движения городского электротранспорта с последующим, в случае необходимости, восстановлением или полным переоборудованием контактной сети на участках капитального ремонта.  

1.1.30. Устройство дорожной одежды с твердым покрытием к пожарным водоемам и помостам для установки пожарных автомобилей у них.  

1.1.31. Установка   новых   и   замена   существующих   поврежденных приствольных решеток, лав, урн, ваз, контейнеров и тому подобное.
1.2. Искусственные сооружения 

1.2.1. Перекладка каменных и кирпичных опор (до 20 % общего ремонта) вследствие разрушения кладки и замена их без демонтажа пролетных конструкций.  

1.2.2. Инъектирование глубоких трещин и раковин в кладке, торкретирование поверхностей опор, тоннельной обкладки и железобетонных пролетных конструкций с оголенной арматурой.  

1.2.3. Устройство на опорах и тоннельной обкладке укрепляющих металлических или железобетонных оболочек (рубашек).

1.2.4. Восстановление поврежденных конусов береговых опор, замена крепления конусов в объеме до 50 % или устройство дополнительного их крепления.  

1.2.5. Защита опор от размывания путем укладки каменных материалов или железобетонных глыб, устройство противоразмывочных колец                     и укрепление дополнительными забивными или буровыми сваями.  

1.2.6. Частичная или полная замена элементов пролетных конструкций,        в том числе полная замена деревянных конструкций железобетонными               в сооружениях с капитальными опорами. 

1.2.7. Доведение габаритов и расчетных нагрузок сооружений                    до нормативных с расширением проезжей части не более чем на одну полосу движения без установки дополнительных опор. 

1.2.8. Устройство или расширение существующих тротуаров на мостах без установки дополнительных опор.  

1.2.9. Устройство или замена соединений моста с подходами с укладкой железобетонных переходных плит и устройством, в случае необходимости, дренажа за устоями.  

1.2.10. Ремонт  деформационных  швов  и  опорных  частей  пролетных 
конструкций.  

1.2.11. Перекладка элементов обкладки тоннелей, замена каменной          или кирпичной кладки бетонной до 20 % от общего объема. 

1.2.12. Нагнетание цементного раствора за тоннельную обкладку, тампонирование пустот за обкладкой.  

1.2.13. Перекладка порталов тоннелей. 

1.2.14. Восстановление, полная или частичная замена штукатурки               и облицовки тоннелей и служебных помещений в них.  

1.2.15. Ремонт или полная замена гидроизоляции на сооружениях. 

1.2.16. Ремонт или замена дренажей, водоотводных лотков, труб. 

1.2.17. Установка или замена бордюров (в том числе повышенных), металлических или железобетонных барьеров, перил, пандусов, лестниц            и лестничных площадок.  

1.2.18. Полная или частичная замена вентиляционного и отопительного оборудования, водопроводных труб, санитарно-технического оборудования      и соответствующей арматуры.  

1.2.19. Сплошная окраска металлических и деревянных конструкций, сооружений и помещений.  

1.2.20. Ремонт дорожного покрытия проезжей части и тротуаров                   в соответствии с пунктами 1.1.13–1.1.17 подраздела 1.1 раздела I настоящего Временного перечня.
1.2.21. Замена изношенных элементов конструкций зданий, водосточных      и дренажных насосных станций, за исключением полной замены каменных      и бетонных фундаментов и капитальных стен, внутренние и внешние отделочные работы.  

1.2.22. Демонтаж и монтаж оборудования и механизмов с заменой деталей на водосточных и дренажных насосных станциях.  

1.2.23. Ремонт или полная замена пожарных гидрантов.
1.3. Бытовое и коммунальное оборудование территории жилой застройки 

1.3.1. Замена поврежденного оборудования на бытовых, игровых                и коммунальных площадках. 
1.3.2. Установка или замена поребриков и бордюрных камней.

1.4. Зеленые насаждения 

1.4.1. Восстановление газонов, цветников и розариев с посадкой цветочной рассады и саженцев роз, в том числе с добавлением земли, минеральных и органических удобрений, укрепление откосов дерном.  

1.4.2. Омоложение старых деревьев и кустарников, обезвреживание омелы и лечение дупел.  

1.4.3. Удаление деревьев и кустов.  Замена в плановом объеме засохших      и поврежденных деревьев и кустов, посадка новых деревьев и кустарников,       в том числе с большеразмерным посадочным материалом с комом земли, замена  растительного  грунта  в  посадочных  ямах  с  внесением минеральных 
удобрений. 

1.4.4. Работы, связанные с восстановлением плодородия грунта                 на земельных участках, на которых расположены зеленые насаждения.  

1.4.5. Устройство нового или восстановление поврежденного поливочного водопровода с заменой изношенных труб и водопроводной арматуры.  

1.4.6. Устройство и ремонт дорожного покрытия проезжей части парковых дорог и аллей, площадок, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек в соответствии с пунктами 1.1.13–1.1.19 подраздела 1.1 раздела I настоящего Временного перечня. 

1.4.7. Восстановление поврежденных лестниц. 

1.4.8. Устройство площадок для стоянки автомобилей, уголков тихого отдыха, смотровых площадок и тому подобное. 

1.4.9. Устройство и ремонт водостоков в соответствии с пунктами          1.1.20–1.1.24 подраздела 1.1 раздела I настоящего Временного перечня.
1.4.10. Расчистка и углубление озер, прудов, малых рек и других водоемов.  

1.4.11. Укрепление берегов водоемов на территории зеленых насаждений.

1.4.12. Восстановление разрушенных подпорных стенок. 

1.4.13. Перестройка деревянных подпорных стенок с заменой материала камнем, бетоном, железобетоном.  

1.4.14. Установка новых и замена поврежденных приствольных решеток, лав, урн, ваз, контейнеров и тому подобное.  

1.4.15. Восстановление теплиц, парников для выращивания рассады            и другие работы, предусмотренные проектом. 

1.4.16. Устройство и восстановление пунктов заправки водой поливомоечных машин.
1.5. Малые архитектурные формы 

1.5.1. Установка новых и замена существующих павильонов и навесов      на остановках общественного транспорта. 

1.5.2. Ремонт со сплошной покраской малых архитектурных форм.

1.5.3. Установка новых, восстановление и замена существующих малых архитектурных форм на участках комплексного капитального ремонта. 

1.5.4. Восстановление разрушенных частей фундаментов памятников, декоративных скульптур и композиций, фонтанов, декоративных бассейнов      и тому подобное. 

1.5.5. Восстановление, полная или частичная замена облицовки фонтанов   и декоративных бассейнов.

1.5.6. Восстановление поврежденных элементов оборудования фонтанов   и декоративных бассейнов с заменой изношенных труб и водопроводной арматуры.

1.6. Уличное освещение, внешние электросети 

1.6.1. Замена поврежденных и устаревших конструкций опор, фонарей, осветительной арматуры, тросов, растяжек, кабелей, проводов, коммуникационной аппаратуры (в объемах, которые превышают 20 % их общего количества на данной улице) с доведением освещенности улицы (дороги) до нормативной. 

1.6.2. Установка дополнительных фонарей и светильников. 

1.6.3. Устройство уличного освещения по всей длине улицы (дороги), которая подлежит капитальному ремонту.  

1.6.4. Ремонт и замена концевых и соединительных муфт на кабелях всех марок.  

1.6.5. Установка и ремонт кабельных колодцев всех типов. 

1.6.6. Замена трансформаторов и другого силового оборудования          при изменении мощности потребления уличного освещения на участках капитального ремонта улиц (дорог). 

1.6.7. Антикоррозионная защита инженерных сетей. 

1.6.8. Устройство освещения указателей пожарных гидрантов                    и водоемов.
1.7. Гидротехнические и противооползневые сооружения 

1.7.1. Восстановление   или  замена  разрушенного  крепления  откосов бетонными,  железобетонными  и  каменными плитами, отсыпным и мощеным 
камнем.  

1.7.2. Устройство нового крепления откосов из бетонных, железобетонных и каменных плит, отсыпного и мощеного камня. 

1.7.3. Восстановление или замена поврежденных парапетов, перильных 
ограждений, лестниц, волноотбойных и подпорных стенок. 

1.7.4. Перестройка деревянных подпорных стенок с заменой материала конструкции камнем, бетоном или железобетоном.  

1.7.5. Восстановление и замена повреждений сооружений фильтровой подготовки, дренажных фильтров (осыпей), дренажных труб, коллекторов, колодцев, водовыпусков, всех частей вертикальных фильтров, штолен, галерей и их основ.  

1.7.6. Очистка русел рек и водоемов от ила, отложений и завалов.

1.7.7. Устройство пирсов для забора воды пожарных автомобилей из рек и водоемов.
1.8. Сооружения очистки и уборки городов 

1.8.1. Восстановление внутренних и подъездных автомобильных дорог      со всеми работами, перечисленными в пунктах 1.1.1‒1.1.8 и 1.1.11‒1.1.29 подраздела 1.1 раздела I настоящего Временного перечня.
1.8.2. Все виды работ по ремонту и восстановлению сооружений                на территории сливных станций, полигонов для твердых бытовых отходов,      а также зданий общественных туалетов, мест для захоронения животных. 

1.8.3. Все виды работ по ремонту наружных сетей электроосвещения, водоснабжения (в том числе противопожарного), канализации и тому подобное. 

1.9. Сооружения водоснабжения 

1.9.1. Столярные и слесарные работы на шахтных и механических колодцах, а также пожарных водоемах, насосных станциях около открытых водоемов для полива. 

1.9.2. Установка и ремонт декоративных навесов над шахтными колодцами. 

1.9.3. Устройство пунктов заправки водой поливомоечных машин              на улицах (дорогах) с подключением их к существующему             техническому водоводу и водостоку на участках комплексного капитального ремонта. 

1.9.4. Восстановление оборудования пунктов заправки водой поливомоечных машин  на улицах  (дорогах)  с  заменой  поврежденных водопроводных труб и арматуры, водосточных труб и водоприемных колодцев. 

1.10. Пляжи и переправы 

1.10.1. Ремонт и восстановление зданий и оборудования пляжей (гардеробов, камер хранения, пунктов проката пляжного инвентаря, туалетов, скамеек, грибков, навесов, беседок и тому подобное), спортивного и детского оборудования при их износе более 50 %. 

1.10.2. Установка новых и замена поврежденных лав, урн, навесов, беседок, грибков, гардеробов, спортивного и детского оборудования пляжей. 

1.10.3. Расчистка русел рек и водоемов от ила, отложений и завалов. 

1.10.4. Восстановление покрытий пешеходных дорожек и площадок. 

1.10.5. Устройство новых пешеходных дорожек и площадок. 

1.10.6. Все виды работ по ремонту помостов, пристаней и плавучих средств.

1.11. Места захоронения

1.11.1. Восстановление и замена ограждений территории.

1.11.2. Ремонт зданий или сооружений, предназначенных                        для организации захоронений умерших.

1.11.3. Ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек                          в  соответствии  с пунктами 1.1.13 и 1.1.16 подраздела 1.1 раздела I настоящего
Временного перечня.
1.11.4. Ремонт водостоков, сетей радиофикации, электроосвещения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, очистных сооружений, оранжерейного хозяйства. 

1.11.5. Восстановление разрушенных надгробных сооружений. 

1.11.6. Работы с зелеными насаждениями в соответствии с подразделом 1.4 раздела I настоящего Временного перечня.
II. Работы по текущему ремонту объектов благоустройства 
населенных пунктов и искусственных сооружений

2.1. Улично-дорожная сеть 

2.1.1. Средний ремонт:
2.1.1.1. Ликвидация повреждений земляного полотна с восстановлением покрытия на вспученных, оползневых, обвалившихся и других участках. 

2.1.1.2. Укрепление обочины дороги щебеночно-гравийными                    и  вяжущими  материалами,  устройство  или  восстановление  укрепительных 
полос по краям усовершенствованных покрытий. 
2.1.1.3. Исправление   провалов   и   проломов проезжей части                   с  одновременным ремонтом основания и земляного полотна при общем объеме работ не менее 200 кв. м,   но не более 40 % площади проезда. 

2.1.1.4. Ликвидация отдельных повреждений покрытий всех видов                на тротуарах, площадках, пешеходных и велосипедных дорожках с частичным исправлением основания, участками не менее 50 кв. м, но не более 40 % площади, на данной улице, дороге, внутриквартальной жилой и другой территории. 

2.1.1.5. Устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек                    на отдельных участках общей длиной не более 100 м. 

2.1.1.6. Устройство посадочных площадок на остановках городского общественного транспорта с установкой навеса или павильона. 

2.1.1.7. Исправление и замена поврежденных бордюрных камней                    и поребриков на участках длиной свыше 100 м, но не более 40 % общей            их длины, на улице, дороге, внутриквартальной жилой и иной территорий,        а также устройство новых на отдельных участках общей длиной не более       100 м. 

2.1.1.8. Замена отдельных поврежденных плит цементобетонных покрытий.

2.1.1.9. Перестройка отдельных участков мостовых из колотого                  и булыжного камня с заменой песчаного основания. 

2.1.1.10. Поверхностная обработка проезжей части с предварительным выполнением, в случае необходимости, текущего ремонта дорожного покрытия. Поверхностная обработка должна выполняться на площади не менее 300 кв. м. 

2.1.1.11. Исправление и замена поврежденных труб водостоков общей длиной не менее 20 м, но не более 40 % протяженности всей сети. 

2.1.1.12. Замена кирпичных смотровых и водоприемных колодцев                  железобетонными.

2.1.1.13. Замена люков, решеток и рам с наращиванием горловин смотровых и водоприемных колодцев. 

2.1.1.14. Нанесение или восстановление дорожной разметки. 

2.1.1.15. Замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, направляющие, сигнальные и ограждающие устройства и тому подобное), а также их установка. 

2.1.1.16. Установка новых и замена существующих, поврежденных приствольных решеток, лав, урн, ваз, контейнеров и тому подобное. 

2.1.2. Мелкий ремонт: 

2.1.2.1. Исправление отдельных повреждений земляного полотна                  с восстановлением покрытия проезжей части и тротуаров на участках вспучивания и просадки. 

2.1.2.2. Подсыпка и укрепление обочины дороги. 

2.1.2.3. Профилирование и прикатывание грунтовых дорог. 

2.1.2.4. Поверхностная обработка проезжей части с асфальтобетонными, черными, щебеночными и гравийными покрытиями с объемом работ не более 
300 кв. м. 

2.1.2.5. Закладка изделий всех видов дорожного покрытия. 

2.1.2.6. Заделка швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях. 

2.1.2.7. Устранение наплывов и колей на проезжей части                                с асфальтобетонным покрытием. 

2.1.2.8. Исправление положения отдельных отклоненных плит дорожного покрытия. 

2.1.2.9. Ликвидация просадок и проломов проезжей части картами               до 25 кв. м с исправлением основания дорожной одежды и восстановлением всех видов дорожного покрытия при общих объемах работ, не превышающих 20 % площади проезда. 

2.1.2.10. Ликвидация отдельных повреждений и просевших мест тротуаров, площадок, пешеходных и велосипедных дорожек со всеми видами покрытия картами до 50 кв. м с частичным исправлением основания при условии объемов работ, не превышающих 20 % их площади. 

2.1.2.11. Исправление и замена отдельных бордюрных камней                   и поребриков на участках общей протяженностью не более 100 м, но не более 20 % от общей их длины на данной улице, дороге, внутриквартальной жилой        и другой территории.

2.1.2.12. Исправление повреждений и замена непригодных труб водостоков, лотков, дренажных штолен, водоприемных и смотровых колодцев, водовыпусков на отдельных местах и участках длиной не более 20 м при условии общего годового объема работ не более 20 % общей длины водосточной системы, а также устранение неисправностей (ремонт при необходимости) наружного противопожарного водопровода. 

2.1.2.13. Перекладка и наращивание кирпичной кладки водоприемных           и смотровых колодцев, замена в них поврежденных люков, решеток и рам,        а также ремонт водостоков. 

2.1.2.14. Уборка оползней земляных масс в полном объеме. 

2.1.2.15. Копание водоотводных каналов и устройство временных водоотводных лотков без ограничения длины. 

2.1.2.16. Укрепление долговечными материалами отдельных участков водоотводных каналов длиной до 50 м. 

2.1.2.17. Окраска дорожных знаков, светофоров, транспортных                        и пешеходных ограждений, других элементов инженерного оборудования улично-дорожной сети. 

2.1.2.18. Восстановление дорожной разметки, замена неисправных или поврежденных технических средств организации дорожного движения, устранение повреждений ограждения, направляющих устройств и столбиков.

2.2. Искусственные сооружения

2.2.1. Средний ремонт: 

2.2.1.1. Ремонт гидроизоляции в зоне деформационных швов, водоотводных трубок, ограждений. 

2.2.1.2. Ремонт деформационных швов закрытого типа с заменой гидроизоляции и дорожного покрытия возле них. 

2.2.1.3. Замена стальных скользящих листов в открытых деформационных швах. 

2.2.1.4. Подсыпка земляного полотна на участках просадки                             с перекладыванием переходных плит на сопряжениях его с искусственным сооружением. 

2.2.1.5. Замена водоотводных лотков. 

2.2.1.6. Восстановление поврежденных участков конусов береговых опор. 

2.2.1.7. Восстановление креплений регуляционных сооружений. 

2.2.1.8. Расчистка русла под мостом и восстановление берегов. 

2.2.1.9. Ремонт дорожного покрытия проезжей части при общем объеме работ не менее 200 кв. м, но не более 40 % площади сооружения.

2.2.1.10. Ликвидация отдельных повреждений тротуаров общей площадью не менее 50 кв. м, но не более 40 % их площади на сооружении. 

2.2.1.11. Исправление или замена поврежденных колесоотбойных                   и перильных ограждений на участках длиной свыше 100 м, но не более 40 %     их протяженности.

2.2.1.12. Поверхностная обработка покрытия проезжей части                      в соответствии с подпунктом 2.1.1.10 пункта 2.1.1 подраздела 2.1 раздела II настоящего Временного перечня и нанесение дорожной разметки.

2.2.1.13. Сплошная окраска и оштукатуривание элементов сооружений.

2.2.2. Мелкий ремонт: 

2.2.2.1. Исправление положения опорных частей и ремонт их деталей.

2.2.2.2. Подтяжка гаек, замена изношенных гаек и болтов.

2.2.2.3. Замена отдельных заклепок и установка новых в местах коробления металла при больших расстояниях между заклепками. 

2.2.2.4. Перекрытие накладками поврежденных мест и расслоений                 в металлических конструкциях. 

2.2.2.5. Очистка металлоконструкций от ржавчины и частичное              или полное их окрашивание. 

2.2.2.6. Исправление изгибов элементов металлических конструкций пролетного сооружения.

2.2.2.7. Замена отдельных элементов поручневого и перильного ограждения и их окраска.

2.2.2.8. Полная или частичная замена верхнего и нижнего настилов проезжей части и тротуаров деревянных мостов.

2.2.2.9. Замена    отдельных    поперечин,    схваток,    подкосов,   ригелей 
узловых подушек, прокладок, элементов ферм, отдельных свай деревянных мостов.

2.2.2.10. Антисептирование элементов деревянных конструкций, окраска 
металлических конструкций, оштукатуривание бетонных и железобетонных конструкций, а также нанесение защитных покрытий.

2.2.2.11. Заделки трещин и раковин, замена отдельных облицовочных камней и плиток (не более 10 % общей площади облицовочной поверхности), расшивка швов, очистка облицовки пескоструйным аппаратом, затирка поверхностей опор, стен, пролетных конструкций, полов, лестниц и тому подобное. 

2.2.2.12. Нагнетание в отдельных местах цементного раствора                  за тоннельную обкладку, тампонирование пустот за обкладкой. 

2.2.2.13. Замена отдельных водоотводных трубок, желобов, решеток,        а также исправление и мелкий ремонт других водоотводных и дренажных систем.

2.2.2.14. Ремонт оборудования для обогрева лестниц, водопровода            с заменой водопроводной арматуры.

2.2.2.15. Ремонт покрытия проезжей части и тротуаров. 

2.2.2.16. Исправление отдельных бордюрных камней. 

2.3. Бытовое и коммунальное оборудование территорий жилой застройки 

2.3.1. Ремонт и покраска оборудования на бытовых, игровых                         и коммунальных площадках. 

2.3.2. Ремонт покрытия на бытовых, игровых и коммунальных площадках. 

2.3.3. Исправление отдельных бордюрных камней и поребриков.

2.4. Зеленые насаждения 

2.4.1. Подсыпка грунта, подсев газонов (до 25 % общей площади)             и посадка цветочных растений (в том числе и многолетних) в цветниках            со всеми предварительными сопутствующими работами. 

2.4.2. Удаление отдельных засохших и поврежденных деревьев и кустов, посадка новых деревьев и кустов, обезвреживания омелы и лечение дупел.

2.4.3. Укрепление откосов дерном. 

2.4.4. Ремонт поливочного водопровода с заменой изношенных труб        (до 10 % от общей длины водопровода) и водопроводной арматуры. 

2.4.5. Ремонт  садово-паркового   инвентаря,   сооружений,  различного
оборудования площадок и других архитектурных форм. 
2.4.6. Окраска заборов, ограждений, сооружений, оборудования и малых архитектурных сооружений. 

2.4.7. Мелкие штукатурные, плотницкие и другие работы на подпорных стенках, лестницах и тому подобное.

2.4.8. Мелкие столярные, стекольные и другие работы на парниковых рамах, стеллажах и системах отопления теплиц.

2.4.9. Изготовление застекленных рам теплиц и заборов и замена ими отдельных повреждений.

2.4.10. Ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, площадок, пешеходных и велосипедных дорожек в соответствии с подпунктами 2.1.1.1‒2.1.1.10 пункта 2.1.1 подраздела 2.1 раздела II настоящего Временного перечня. 

2.4.11. Исправление отдельных бордюрных камней и поребриков              в соответствии с подпунктом 2.1.2.10 пункта 2.1.2 подраздела 2.1 раздела II настоящего Временного перечня. 

2.4.12. Ремонт водостоков. 

2.5. Малые архитектурные формы 

2.5.1. Ремонт и покраска малых архитектурных форм.

2.5.2. Восстановление штукатурки и облицовки фундаментов памятников, декоративных скульптур и композиций, фонтанов, декоративных бассейнов и тому подобное объемом не более 10 % общей площади                  их поверхности.

2.5.3. Замена отдельных водосточных и водопроводных труб, решеток, водопроводной арматуры и другого оборудования фонтанов и декоративных бассейнов. 

2.6. Уличное освещение, внешние электросети 

2.6.1. Исправление частично изношенных и поврежденных опор объемом не более 20 % их общего количества на данной улице (дороге, другом объекте) в течение года. 

2.6.2. Замена проводов и растяжек в пределах пролета между опорами объемом не более 20 % их общей длины. 

2.6.3. Замена осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20 % от общего количества арматуры на данной улице (дороге, другом объекте) в течение года.

2.6.4. Замена кабеля участками объемом не более 10 % от общей его длины на улице (дороге). 

2.6.5. Ликвидация обрывов и перетяжка провисающих проводов, установка дополнительных скруток и пасынков. 

2.6.6. Исправление и замена отдельных траверсов и изоляторов.

2.6.7. Заделка трещин и других повреждений железобетонных опор              и пасынков. 
2.6.8. Сплошное окрашивание опор. 

2.6.9. Ежегодное проведение ревизий и ремонт автоматики                         и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5 % их балансовой стоимости. 

2.6.10. Ремонт и замена реле времени (контактных часов) и фотореле     для управления наружным освещением.

2.6.11. Ремонт средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения. 

2.6.12. Ремонт и замена заземляющих устройств.

2.7. Гидротехнические и противооползневые сооружения

2.7.1. Расшивка швов, облицовки лестниц и парапетов, очистка                   их пескоструйными аппаратами. 

2.7.2. Замена отдельных бетонных, железобетонных и каменных плит укреплений откосов, а также частичное перезамощение откосов. Общая площадь замены плит и перезамощение откосов не должна превышать 20 % всей площади укрепления откосов. 

2.7.3. Замена поврежденных камней и плиток, облицовка стен и лестниц, цементная штукатурка каменных подпорных стенок и других элементов сооружений. 

2.7.4. Ремонт ограждений стенок и лестниц набережных. 

2.7.5. Исправление деформированных частей деревянных подпорных стенок с частичной заменой отдельных элементов, устройство временных однорядных подпорных стенок общей длиной до 10 м. 

2.7.6. Устранение деформаций каменных подпорных стенок                         с перекладкой отдельных мест общей длиной не более 15 м. 

2.7.7. Устранение дефектов и замена отдельных элементов стенок, парапетов, лестниц. 

2.7.8. Исправление дефектов тела земляных плотин и напорных дамб, устранение небольших просадок и размывов гребня и откосов. 

2.7.9. Полная ликвидация повреждений отдельных элементов плотин (затворов, подъемов устройств, служебных мостов, водосливов и тому подобное). 

2.7.10. Прочистка и восстановление обратных фильтров, прочистка              и частичная замена (не более 20 % от общего объема) обсыпки горизонтальных и вертикальных дренажей, прочистка и ремонт дренажных колодцев. 

2.7.11. Сплошное окрашивание металлических и деревянных элементов       и конструкций сооружений. 

2.8. Сооружения очистки и уборки городов

2.8.1. Ремонт покрытия проезжей части и тротуаров внутренних                   и подъездных автомобильных дорог и сооружений в соответствии                      с   подпунктами   2.1.1.1‒2.1.1.10   пункта   2.1.1   подраздела   2.1   раздела   II 
настоящего Временного перечня. 

2.8.2. Исправление отдельных бордюрных камней дорог в соответствии                      с подпунктом 2.1.1.7 пункта 2.1.1 подраздела 2.1 раздела II настоящего Временного перечня. 
2.8.3. Восстановление штукатурки, побелка, окраска, электротехнические, сантехнические и другие работы в зданиях, расположенных на территории сливных станций, полигонов для твердых бытовых отходов,  в помещениях общественных туалетов, а также мест захоронения животных.

2.8.4. Работы по замене изношенных звеньев и элементов наружных сетей электроосвещения, водоснабжения и канализации.

2.9. Сооружения водоснабжения

2.9.1. Демонтаж и монтаж насосов колодцев и водоемов с заменой деталей, а также водоподъемных средств шахтных колодцев.

2.9.2. Устройство отмостки и водоотвода возле колодцев.

2.9.3. Ремонт водостока на уличных пунктах заправки водой поливомоечных машин с заменой поврежденных водосточных труб и решеток водоприемных колодцев. 

2.9.4. Замена водопроводной арматуры на уличных пунктах заправки водой поливомоечных машин. 

2.9.5. Сплошное окрашивание металлических и деревянных элементов        и конструкций. 
2.10. Пляжи и переправы
2.10.1. Восстановительный ремонт сооружений, оборудования пляжей        и спортивного инвентаря при их износе не более 50 %. 

2.10.2. Исправление мелких повреждений помостов, пристаней, лестниц. 

2.10.3. Сплошное окрашивание сооружений, оборудования и других объектов. 

2.11. Места захоронения 

2.11.1. Восстановление разрушенных частей ограждений мест захоронений. 

2.11.2. Восстановление арматуры, облицовки и побелки стен и потолков.

2.11.3. Сплошное окрашивание сооружений и элементов благоустройства.

2.11.4. Посадка   деревьев,   кустов,   цветов   на   газонах   и    клумбах; 
кронирование и обработка их ядохимикатами.

2.11.5. Ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек в соответствии                      с подпунктами 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.8‒2.1.1.10 пункта 2.1.1 подраздела 2.1 раздела II настоящего Временного перечня.  

2.11.6. Упорядочение инвентаря, уборочных машин и механизмов.

2.11.7. Ремонт наружных сетей электроснабжения, водоснабжения               и канализации.
III.  Работы по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов

3.1. Улично-дорожная сеть 

3.1.1. Планировка обочин, откосов насыпей и выемок дорог                    без подсыпки грунта с уборкой небольших оползней и обвалов.  

3.1.2. Удаление травы с обочин, кюветов и водоотводных канав; покос травы и сорняков на уклонах насыпей и выемках дороги, а также засев их травой.  

3.1.3. Прикатывание грунтовых и гравийных дорог. 

3.1.4. Обеспыливание дорог из щебневого и гравиевого покрытий. 

3.1.5. Уход за вспученными и слабыми участками улиц (дорог) путем временных затирок и регулировки движения, открытие и закрытие воздушных воронок. 

3.1.6. Систематическая очистка покрытий от пыли, мусора, грунтовых        и других наносов путем их подметания и мытья, а также поливка покрытий водой во время жары летом. 

3.1.7. Заготовка и складирование противогололедных материалов, химических реагентов.  

3.1.8. Своевременная очистка улиц и дорог от снега и обработка их фрикционными и другими противогололедными материалами.  

3.1.9. Заготовка и установка временных оградительных барьеров, направляющих конусов и комплектов временных знаков для оборудования мест проведения очистительных работ.  

3.1.10. Пропускание воды через каналы и другие водоотводные сооружения с ликвидацией в отдельных местах наносов снега и льда.  

3.1.11. Очистка и промывка водосточных и дренажных сетей, установка бензо-, масло - и грязеулавливателей. 

3.1.12. Укладка и снятие утеплений с колодцев водосточной сети                 и источников противопожарного снабжения.  

3.1.13. Пропаривание водосточных труб и источников противопожарного снабжения для ликвидации ледяных пробок.  

3.1.14. Проверка    снегосплавных    линий    и    организация    контроля   
над снегосплавом, ликвидация снежных заторов на линиях снегосплава.  

3.1.15. Очистка и мойка дорожных знаков, транспортных и пешеходных ограждений и других элементов дорожного оборудования. 

3.1.16. Нанесение и восстановление дорожной разметки. 

3.1.17. Техническая паспортизация и инвентаризация объектов                     с периодическим учетом интенсивности движения транспорта и пешеходов, инструментальным испытанием прочности дорожной одежды и замером ровности и скользкости покрытия.  

3.1.18. Разработка    с   последующим   согласованием   с  Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики дислокации технических средств организации дорожного движения, состоящих на балансе коммунальных предприятий.  
3.1.19. Разработка мероприятий по ликвидации условий возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.       

3.1.20. Ремонт, покраска, замена отдельных деталей светофоров.

3.2. Искусственные сооружения
3.2.1. Предупредительные работы по защите сооружений от наводнения, намерзлого льда, заторов и пожаров.  

3.2.2. Пропуск паводковых вод и ледохода. 

3.2.3. Устранение отдельных мелких повреждений настилов, поручней, колесоотбойных ограждений, подтягивание гаек, укрепление конусов и тому подобное. 

3.2.4. Систематическая очистка, помывка, покраска опор контактной сети.

3.2.5. Все виды работ в соответствии с пунктами 1.2.5, 1.2.6, 1.2.9, 1.2.12, 1.2.13 подраздела 1.2  раздела I настоящего Временного перечня,                         а также мытья стен тоннелей.  

3.2.6. Прочистка водоотводных труб, опор и русла рек возле моста,           а также труб, входных и выходных лотков и заставок после пропуска паводковых вод.  

3.2.7. Упорядочение противопожарных средств и инвентаря                         и систематический уход за ними.  

3.2.8. Устройство и ремонт устройств для периодических осмотров конструкций сооружений.  

3.2.9. Плановые обследования и испытания сооружений, работы по их технической паспортизации в соответствии с пунктом 3.1.17 подраздела 3.1 раздела III настоящего Временного перечня.
3.3. Бытовое и коммунальное оборудование территорий жилой застройки 

3.3.1. Подметание покрытий площадок, очистка их от снега и посыпка песком во время гололеда. 

3.3.2. Очистка и промывка дождеприемных колодцев и канализации.
3.4. Зеленые насаждения

3.4.1. Уход  за  деревьями  и кустарниками:  подкормка,  полив,  обрезка 
крон деревьев и кустарников, вырезание сухих сучьев и веток, обезвреживание омелы, обработка ядохимикатами, утепление корневой системы, штыкование грунта в ямах, раскрытие и развязывание кустов неморозостойких пород, обрезка живой изгороди (газонного бордюра), удаление аварийных деревьев,    а также веток вокруг элементов контактной сети и технических средств организации дорожного движения. 
3.4.2. Уход за газонами: разрыхление и разбрасывание снега, подсев газонов отдельными участками, укладка дерном отдельными участками, прочесывание газона граблями, подкормка газонов и полив, прополка, кошение травы, сбор и вывоз скошенной травы, мусора и опавших листьев.

3.4.3. Уход за цветниками: устройство цветников со всеми видами сопутствующих работ (полив, прополка, пушение почвы, прищипка и удаление соответствующих соцветий, уборка стеблей с цветников, штыкование на зиму), стрижка ковровых растений, раскрытие многолетних цветов с уборкой мусора, подкормка, подвязка растений, укрывание растений на зиму, выкапывание        и хранение луковичных и корнеплодов. 

3.4.4. Прикатывание дорожек, а также работы в соответствии                      с пунктом 1.1.1 подраздела 1.1 раздела I настоящего Временного перечня. 
3.4.5. Скашивание травы, сгребание и вывоз опавших листьев, сгребание      и вывоз стволов и веток.  

3.4.6. Сбор случайного мусора, покос, удаление и уборка травы                  на междупутьях трамвайных линий.

3.4.7. Систематическое очищение дорожек, аллей, лестниц от снега, льда.
Посыпка песком.  

3.4.8. Инвентаризация объектов и сооружений зеленого хозяйства.

3.5. Малые архитектурные формы
3.5.1. Устройство цветников из однолетников в декоративных вазах, установленных на улицах, площадях и других территориях, со всеми видами сопутствующих работ.  

3.5.2. Очистка декоративных бассейнов и фонтанов.

3.5.3. Систематическая очистка урн и контейнеров от мусора, периодическое их мытье и дезинфекция.  

3.5.4. Уборка мусора в павильонах, беседках, под навесами и другими малыми архитектурными формами.

3.5.5. Мытье, протирание и очистка скамеек от пыли, грязи и снега.

3.6. Уличное освещение, внешние электросети 

3.6.1. Замена электроламп, мытье и протирка светильников.

3.6.2. Ликвидация повреждений электросетей, осветительной арматуры       и оборудования.  

3.6.3. Исправление отдельных опор, подвесок, кронштейнов и тому подобное.

3.6.4. Покраска металлических опор и арматуры, а также их очистка          от объявлений и рекламы. 

3.6.5. Замена дросселей и отражателей.

3.6.6. Осмотр кабельной и телефонной линии.

3.6.7. Работы по замене и восстановлению сбитых опор вследствие дорожно-транспортных происшествий, а также связанная с ними ликвидация повреждений электросетей, осветительной арматуры и другого оборудования.
3.6.8. Устройство и  восстановление праздничной иллюминации улиц, скверов, парков и тому подобное.
3.7. Гидротехнические и противооползневые сооружения

3.7.1. Очищение сооружений от ила, грязи и мусора.

3.7.2. Засевание травами и обкашивание откосов дамб, русел и тому подобное.

3.7.3. Систематический уход за плотинами, дренажными системами             и дренажными насосными станциями, подпорными стенками и другими сооружениями. 

3.7.4. Уборка, очистка от снега и льда, а также посыпка песком лестниц, проездов, тротуаров и пешеходных дорожек на сооружениях. 

3.7.5. Работы, связанные с пропуском паводковых вод и ледохода.

3.8. Сооружения очистки и уборки городов

3.8.1. Работы по содержанию внутренних и подъездных автомобильных дорог к объектам сооружений. 

3.8.2. Уборка зданий и бытовых помещений, расположенных                      на территории сливных станций, полигонов для твердых бытовых отходов, зданий и помещений общественных туалетов, а также мест захоронения животных.  

3.8.3. Регулирование численности животных в населенных пунктах,             в том числе беспризорных.  

3.8.4. Содержание мест для захоронения домашних животных.

3.9. Сооружения водоснабжения

3.9.1. Уборка снега, обкалывание и уборка льда с крышек колодцев             и пожарных гидрантов; очистка ото льда внутренних поверхностей шахтных колодцев.  

3.9.2. Очистка от мусора и грязи площадок, пунктов заправки водой поливомоечных машин и крышек пожарных гидрантов. 

3.9.3. Прочистка и промывка водосточных труб, водоприемных колодцев     и крышек пожарных гидрантов на пунктах заправки водой поливомоечных машин.  

3.10. Пляжи и переправы 

3.10.1. Систематическая уборка территории пляжей. 

3.10.2. Протирание и мытье скамей, гардеробов, беседок и других элементов оборудования пляжей, а также спортивного оборудования.  

3.10.3. Обследование и очистка дна рек, водоемов от опасных предметов     в районе пляжей.  

3.11. Места захоронения 

3.11.1. Уход за намогильными сооружениями. 

3.11.2. Все виды работ по содержанию зеленых насаждений                        в соответствии с пунктами 3.4.1–3.4.3, 3.4.5 подраздела 3.4 и пунктом 3.5.1 подраздела 3.5 раздела III настоящего Временного перечня.
3.11.3. Работы по содержанию проездов и пешеходных дорожек                   в соответствии с пунктами 3.1.6–3.1.8 раздела III настоящего Временного перечня. 

3.11.4. Систематическая очистка урн и контейнеров от мусора, периодическое их мытье и дезинфекция.  

3.12. Прочие работы по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов

3.12.1. Сторожевая и пожарная охрана объектов, содержание                      в исправном состоянии противопожарных, осветительных, сигнальных, спасательных и предохранительных устройств.

3.12.2. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов.     
3.12.3. Экологическая паспортизация асфальтобетонных заводов, производственных баз, полигонов для твердых бытовых отходов и других объектов городского благоустройства.
Руководитель 

Аппарата Правительства

Луганской Народной Республики                                                        А. И. Сумцов     
2 

