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Приложение 

к постановлению Правительства

Луганской Народной Республики

от «20» декабря 2019 года № 803/19
Временные нормы водоснабжения для населения 
Луганской Народной Республики

	№

п/п
	Объекты расхода воды
	Единица измерения
	Норма

	1
	2
	3
	4

	1.
	Жилые дома с водопроводом, не оборудованные канализацией
	литров в сутки на 1 человека
	150

	2.
	Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн 
	-/-
	95

	3.
	Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением
	-/-
	120

	4.
	Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	-/-
	150

	5.
	Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми водонагревателями 
	-/-
	190

	6.
	Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором
	-/-
	210

	7.
	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами
	-/-
	195

	8.
	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами
	-/-
	230

	9.
	Многоквартирные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением,  ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами, в т.ч.:
	-/-
	300

	
	                   - холодная вода
	-/-
	195

	
	                   - горячая вода
	-/-
	105

	10.
	Многоквартирные жилые дома высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству, в т.ч.:       
	-/-
	400

	1
	2
	3
	4

	
	                   - холодная вода
	-/-
	295

	
	                   - горячая вода
	-/-
	105

	11.
	Уличные водоразборные колонки
	-/-
	50

	12.
	Дворовые водоразборные колонки
	-/-
	150

	13.
	Общежития с общими душевыми
	-/-
	85

	 14.
	Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	-/-
	120

	15.
	Содержание скота:

	15.1.
	Корова
	литров в сутки на 1 голову
	80

	15.2.
	Молодняк крупного рогатого скота
	-/-
	30

	15.3.
	Лошадь
	-/-
	80

	15.4.
	Свинья взрослая
	-/-
	25

	15.5.
	Поросенок до 4-х месяцев
	-/-
	15

	15.6.
	Коза, овца
	-/-
	10

	16.
	Полив садов, приусадебных участков, зеленых насаждений и др.:

	16.1.
	Сады, приусадебные участки
	литров на м² в сутки
	6

	16.2.
	Цветники и газоны
	-/-
	6

	16.3.
	Теплицы земляные
	литров на м³ теплиц

в сутки
	15

	16.4.
	Теплицы зимние
	-/-
	6

	17.
	Мойка автотранспорта:

	17.1.
	Автобус
	литров

на 1 мойку
	500

	17.2.
	Грузовой автомобиль
	-/-
	500

	17.3.
	Легковой автомобиль 
	-/-
	300

	17.4.
	Мотоцикл
	-/-
	50


Примечания:

*Поливной период - с 01 мая по 30 сентября. 

Размер поливной площади определяется производителями, поставщиками и исполнителями услуг по централизованному водоснабжению исходя из площади земельного участка, не занятого жилым домом и хозяйственными постройками, согласно материалам технической инвентаризации объекта недвижимости (техническому паспорту на объект недвижимого имущества).

· Начисление полива не производится в дни выпадения осадков более                 1,0 мм. 
· Мойка автотранспорта принята 4 раза в месяц. 

(примечания изложены в редакции постановления Правительства Луганской Народной Республики от 28.06.2022 № 541/22) 

Руководитель

Аппарата Правительства 

Луганской Народной Республики                                                     А. И. Сумцов

